职业技能鉴定《电工》考试大纲

1．职业概况

  - 职业名称

电工

1．2职业定义

从事电气系统线路及器件等的安装、调试与维护、修理的人员。

1．3 职业等级: 本大纲共设三个等级，分别为：初级电工（国家职业资格五级）、中级电工（国家职业资格四级）、高级电工（国家职业资格三级）

1．4 基本文化程度

初中毕业。

1．5 培训要求

1．5．1

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于200标准学时；中级不少于300标准学时；高级不少于400标准学时。

1．5．2

标准教室及具备必要实验设备的实践场所和所需的测试仪表及工具。

1．6 鉴定要求

1．6．1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1．6．2 申报条件

——初级（年满18周岁并具备以下条件之一者）
     （1）经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。
     （2）在本职业连续见习工作3年以上。
     （3）本职业学徒期满。
     ——中级（具备以下条件之一者）
     （1）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。
     （2）取得本职业初级资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
     （3）连续从事本职业工作7年以上。
     （4）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。
     ——高级（具备以下条件之一者）
     （1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。
     （2）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作8年以上。
     （3）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的中、高等职业学校本职业（专业）毕业证书。
     （4）取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作3年以上。

1．6．3 鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考试。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作采用实训设备操作方式。理论知识考试和技能操作考核均为百分制，成绩均达到60分以上者为合格。

1．6．4 考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1：15，第个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考评员与考生配比为1：10，且不少于3名考评员。

1．6．5 鉴定时间

理论知识考试时间不少于120分钟；技能操作考核时间为：初级不少于120分钟，中级不少于180分钟，高级不少于180分钟。

1．6．6 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核应在具有每人一套实训设备和仪表的场所里进行。

2．基本要求

2．1 职业道德

2．1．1  职业道德基本知识

2．1．2  职业守则

- 遵守法律、法规和在关规定；

- 爱岗敬业，具有高度的责任心；

- 严格执行工作程序、工作规范、工艺文件和安全操作规程；

- 工作认真负责，团结合作；

- 爱护设备及工具、夹具、刀具、量具；

- 着装整洁，符合规定；保持工作环境清洁有序，文明生产。

2.2  基础知识

2.2.1  电工基础知识

- 直流电与电磁的基本知识；

- 交流电路的基本知识；

- 常用变压器与异步电动机；

- 常用低压电器；

- 半导体二极管、晶体三极管和整流稳压电路；

- 晶闸管基础知识；

- 电工读图的基本知识；

- 一般生产设备的基本电气控制线路；

- 常用电工材料；

- 常用工具（包括专用工具）、量具和仪表；

- 供电和用电的一般知识；

- 防护用具等使用知识；

2.2.2 钳工基础知识

- 锯削。

- 手锯；

- 锯削方法。

- 锉削。

- 锉刀；

- 锉削方法。

- 钻孔。

- 钻头简介；

- 钻头刃磨。

- 电动机的拆装知识。

- 电动机常用轴承种类简介；

- 电动机常用轴承的拆卸。

- 电动机拆装方法。

2.2.3 安全文明生产与环境保护知识

- 现场文明生产要求；

- 环境保护知识；

- 安全操作知识。

2.2.4 质量管理知识

- 企业的质量方针；

- 岗位的质量要求；

- 岗位的质量保证措施与责任。

2.2.5 相关法律、法规知识

- 劳动法相关知识；

- 合同法相关知识；

- 安全文明生产。

- 工作要求

3.1初级等级要求

3.1．1初级理论知识要求

理论知识要求

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：基础知识 | 直流电路 | - 掌握电路的基本概念； - 掌握电阻与电导概念、欧姆定律的计算； - 掌握电功、电功率概念与计算，电流的热效应； - 掌握简单直流电路的计算。 | 10% |  |
|  | 电磁与电磁感应 | - 掌握描述磁场的基本物理量； - 掌握磁场对电流的作用、电磁感应的原理； - 掌握自感与互感、涡流的原理及应用。 | 5% |  |
|  | 交流电路 知识 | - 掌握正弦交流电的基本概念、正弦交流电的表示方； - 掌握单一元件的正弦交流电路和简单正弦交流电路的计算； - 掌握三相交流电动势概念、三相电源联接的方式、三相负载联接电流、电压之间的关系； - 掌握单相和三相交流电路功率的计算。 | 10% |  |
|  | 电子技术 基础知识 | - 掌握半导体和PN结、晶体二极管、晶体三极管结构和相关参数；了解电力半导体器件的工作原理； - 掌握电子二极管、三极管、电阻、电容等元器件的检测方法和判断原理； - 掌握单相半波、桥式整流电路的工作原理和特性分析及简单的运放电路分析； - 了解三相桥式整流电路的工作原理。 | 10% |  |
| 二：专业知识 | 常用电工测量仪表 | - 掌握仪表的分类和符号意义； - 掌握万用表、摇表、钳表和电度表的工作原理，并正确使用万用表、摇表、钳表； | 10% |  |
|  | 高、低压电器知识 | - 掌握常用高压电器和低压电器型号意义、构造、选用知识和使用注意事项；了解常用低压电器产品； - 了解继电保护相关知识。 | 10% |  |
|  | 异步电动机 | - 掌握单、三相异步电动机的构造、工作原理、参数，简单维护知识，会小型单相异步电动机故障处理； - 掌握单、三相异步电动机的启动、制动、调速的方法与原理； - 掌握电动机基本控制环节、异步电动机启动的控制线路、异步电动机的制动控制线路和异步电动机的调速。 | 10% |  |
|  | 变压器 | - 掌握变压器的用途、型号意义、分类、工作原理、参数意义；三相变压器的构造、接线组别的连接； - 掌握仪用互感器的工作原理及使用知识。 | 5% |  |
|  | 施工用电 | 1． 掌握导线的分类和应用知识、导线的选择和导线的连接，了解电缆的封端方法； 2．了解供电系统构成，会估算施工简单施工用电，掌握低压配电线路安装知识和电气施工识图知识。 | 5% |  |
|  | 照明用电 | - 掌握照明电光源、照明光源、照明附件、照明设备的的选择依据，能安装和检修照明电路； 2．会施工用电照明线路及装置的安装。 | 5% |  |
|  | 电气工作的安全措施 | - 了解电气事故、触电事故的原因和规律，电流对人体的作用、人体的电阻知识； - 掌握触电急救知识；并会施行人工急救； 3．掌握保证安全的组织措施、保证安全的技术措施、低压电气工作的安全措施、维修电工的安全措施； 4．掌握电气线路的安全要求、配电装置的安全要求、用电设备的安全要求、手持式电动工具的安全。 | 10% |  |
| 三：相关知识 | 职业道德 | 1．职业道德相关知识 | 10% |  |
|  | 防火防爆、防雷、防静电 | 1．了解防火防爆、防雷、静电防护、电磁场的危害性以及防护措施。 |  |  |
|  | 安全文明生产 | 1．安全文明生产知识 |  |  |
|  | 项目四：钳工知识 | 1．了解钳工知识 |  |  |

3.1．2初级实操技能要求

实操知识要求

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：单相电机控制 | - 启动绕组、工作绕组及启动电容器的接线 2．单相电机正反转的控制 | - 单相电机的结构与工作原理； - 单相电机的启动方式； - 电气图的分类与控制电路图的规则； - 常用电气图形、符号和项目代号； - 常用电气系统图、电路图、接线图的表达方式； - 常用低压电器的选择与安装知识； - 交流异步电动机的启动、制动方法； - 交流异步电动机的电压、电流、功率、等参数的测定； - 电动机容量、线材及熔断器的选择； - 线的敷设及连接； - 会测量仪表的使用。 | 50% |  |
| 二：三相异步电机控制 | 1．手动顺序控制与测量 2．正反转控制与测量 3．车床空载自停控制与测量 4．多地控制与测量 5．行程控制与测量 6．自动顺序控制与测量 7．单向转动控制与测量 8．限位控制与测量 |  |  |  |
| 三： 供、配电系统、设备、线路及照明设施的安装与使用 | 1．照明电路及单相电动机的控制 2．三相五线供电系统 | 1． 常用线管、材的特点和使用范围； 2． 室内布线施工技术要术和操作要求； 3． 会单、三相电度表的使用与接线； 4．会白炽灯、日光灯、高压荧光灯的安装； 5．会照明电路熔断器、熔丝的选择； 6．会触摸开关、人体感应开关、计数开关、漏电自动开关的安装； 7．掌握倒闸操作的基本要求。 |  |  |
| 四、电子线路的应用 | 1．二极管整流电路的焊接与调试 2．延时开关的焊接与测量 | 1. 掌握电阻、电容、二极管、三极管型号、规格、参数及测试方法； 2. 掌握整流电路原理； - 熟练识别色环电阻阻值及误差值； - 熟练识别电容的类别、容量； - 会判别二极管、三极管管脚和好坏； 6． 单相桥式整流电路的安装与调试； 7． 晶体管开关电路的安装与调试； 8. 掌握三极管开关电路原理； 9．会电子元器件的焊接。 | 50% |  |

主要参考书:

1. 电工技术   <基础部分>                      广东经济出版社

2. 电工技术   <安全部分>                       广东经济出版社

3.2 中级等级要求:

3.2.1中级理论要求

理论部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．基础知识 | 电路计算 | - 掌握简单与复杂直流电路的分析方法； - 掌握RLC电路的应用（串联、并联、谐振）； - 能进行三相交流电路的分析（星型电源、 对称负载及不对称负载）。 | 15% |  |
|  | 逻辑知识 | - 掌握基本逻辑工作原理（与、或、非）； - 了解简单的逻辑电路工作原理。 | 5% |  |
| 二．专业知识 | 电子线路 | - 掌握二极管、三极管的种类、作用和外特性； - 掌握共射极和共集电极电路的工作原理及适用范围。 | 15% |  |
|  | 单相可控整流电路 | - 掌握晶闸管的外特性和使用方法； - 掌握单结晶体管的外特性和使用方法； - 掌握单相可控整流电路的工作原理及调试方法。 | 10% |  |
|  | 变压器 | - 了解变压器的外特性； - 熟悉变压器的损耗和效率； - 熟悉变压器的连接组别； - 掌握变压器的并联条件 - 了解特殊变压器的工作原理与使用方法； - 熟悉变压器的日常保养及维护方法。 | 20% |  |
|  | 电机及拖动 | - 熟悉旋转磁场产生的条件； - 熟悉交流电机的结构（定子、转子和磁极）和工作原理； - 熟悉三相交流异步电动机的启动、制动和绕组的接法； - 熟悉单相交流电机的启动方法； - 熟悉交直流电机的机械特性图； - 各种低压电器的工作原理及适用范围；（包括低压断路器、继电器、漏保开关等）。 | 25% |  |
| 三．相关知识 | 电缆敷设 | 1．掌握低压电缆敷设及接头的方法。 | 5% |  |
|  | 工具使用 | - 掌握误差的概念； - 熟悉使用常用电工、电子仪表（含钳形表、摇表、示波器、信号发生器、毫伏表、接地电阻仪）的使用方法。 | 5% |  |

3.2.2 中级实操要求

实操部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 电子线路 | 电子元件及电子仪器的测试与 使用 | - 学会各种常用电子元件的好坏判别和管脚测试； - 会使用示波器、稳压电源、信号发生器等常用电子仪器。 | 30% |  |
|  | 共射极放大电路的调试 | 1．能计算及调试共射级放大电路静态工作点； 2．会观察静态工作点对放大倍数及非线性失真的影响； 3．掌握电子线路的焊接及工艺要求； 4．能测量放大电路的电压放大倍数。 |  |  |
|  | 单相桥式可控电路的调试与 应用 | 1．掌握单结晶体管的脉冲产生原理； 2．掌握输出电压与控制角之间的关系； 3．掌握单相桥式整流滤波电路的工作特性； 4．会调试简单放大及稳压电路。 |  |  |
| 项目二 电气测量 | 变压器测试 | 1.会测试变压器的高低压绕组； 2.会判别高低压绕组及中间相绕组； 3．掌握同名端的判别； 4．能按照要求连出各种联接组别。 | 30% |  |
|  | 三相交流电路参数测试 | 1．掌握低压供电系统中性线的作用； 2．会测量低压供电系统中相电流、相电压、线电流、线电压； 3．会计算对称负载和不对称负载的功率； 4．会测量电容、电感等参数。 5．正确使用双臂电桥。 |  |  |
| 项目三 电机及电力拖动控制 | 三相交流异步电动机控制 | - 能进行无功电度表电路的绘制及接线； - 能根据故障现象判断故障的位置； - 会正反转及能耗制动控制的接线； - 会电动机星－三角启动控制线路的接线； - 会可逆点动、启动控制线路的接线； - 能实现多台电机的联动控制及顺序控制。 | 40% |  |
|  | 多速电机控制 | - 会电机控制电路的低压电器设备的选取； - 会双速电动机和三速电机控制线路的接线； - 会复杂控制线路的故障检查方法，能根据故障现象准确地判断故障的位置。 |  |  |
|  | 直流电动机控制 | - 会电机控制电路的低压电器设备的选取； - 会直流电机的正反转、调速、反接制动的控制线路的接线； - 会直流电动机控制线路的检查。 |  |  |

中级电工参考教材

- 《电工与电子基础》 丘晓华主编 中国劳动社会保障出版社 2002年1月 第二版

- 《维修电工工艺学》 徐文宪主编 中国劳动社会保障出版社 2002年2月 第二版

- 《内外线电工工艺学》中国劳动社会保障出版社 2002年2月 第二版

- 《电工数学》

3.3 高级知识要求:

3.3.1 高级理论要求

理论部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．基础知识 | 继电器电路分析 | - 掌握项目代号的使用方法； - 掌握读图分析法。 - 会继电器电路的读图与分析。 | 3% |  |
|  | 逻辑电路 | - 能进行逻辑代数化简； - 能进行逻辑表达式和逻辑电路的转换。 - 掌握集成门电路（基本门电路及复合门电路）的使用方法； - 掌握组合电路的应用（编码器、译码器、加法器、数据选择器）及分析方法。 - 掌握双稳态触发器的机构及功能（RS触发器、JK触发器、D触发器、T触发器及T’触发器）； - 掌握计数器、寄存器的功能。 | 9% |  |
|  | 常用进制、码制 | - 掌握二进制、十进制、十六进制数的转换方法； - 熟悉8421 BCD码概念及码制的转换方法。 | 5% |  |
| 二．专业知识 | 电子技术 | - 掌握线性应用（比例运算、加法运算、减法运算、微分运算、积分运算）的原理及计算； - 掌握非线性应用（过零电压比较器、有参比的电压比较器）原理及分析； - 掌握集成运算放大器使用的注意事项（输入保护、输出保护、电源保护、防自激等）。 - 握多谐振荡器的工作原理和分析方法； - 掌握单稳态触发器的工作原理和分析方法； - 掌握施密特触发器的工作原理和分析方法； - 掌握555定时器的工作原理和分析方法。 | 10% |  |
|  | 单片机控制技术 | - 掌握有符号数的表示方法（原码、反码、补码）； - 掌握I/O口引脚及功能； - 掌握内部存储器、结构及功能； - 掌握外部具有第二功能引脚的作用； - 掌握复位电路及时钟电路的使用方法； - 会使用基本指令； - 掌握定时器、中断、串口通信的内部结构及编程方法； - 理解单片机最小系统的概念。 | 15% |  |
|  | 可编程程序控制应用技术 | - 会进行PLC的型号选用； - 了解PLC的工作原理； - 能使用PLC内部资源； - 能对输入、输出器件进行接线； - 能对简单系统进行编程、调试； - 掌握基本指令的使用和编程。 | 15% |  |
|  | 工厂电气控制 技术 | - 掌握直流调速的工作原理和方法； - 掌握串级调速的工作原理和方法； - 会三相可控整流电路的分析； - 会新型大功率器件的应用分析。 | 13% |  |
|  | 企业供配电技术 | - 了解工厂企业低压和10KV供电系统； - 掌握低压配电及相关装置的原理、简单计算、选型和使用方法； - 了解短路电流的计算方法； - 掌握节能与无功补偿的方法。 | 15% |  |
| 三．相关知识 | 控制电机知识 | - 掌握常用控制电机的结构； - 熟悉常用控制电机的使用方法。 | 5% |  |
|  | 变频器技术 | - 了解常用电力电子器件工作原理及特性； - 掌握变频器的结构及工作原理； - 熟悉变频器PU面板的使用方法； - 了解变频器应用领域。 | 7% |  |
|  | 其它知识 | - 掌握调速系统的基本概念及计算方法； - 掌握电力系统的基本概念； - 了解电弧的产生原因及现象； - 了解电器设备灭弧的方法。 | 3% |  |

3.3.2 高级实操要求

实操部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子技术应用 | 一 ：运算放大器的应用 | - 通过实例掌握放大器功能扩展的应用； - 在深度负反馈的条件下，会计算电压放大倍数； - 掌握互补对称功率放大电路的分析方法。 | 30% |  |
|  | 二 ：各种典型集成触发器及计数器的应用 | 1．学会同步计数器和异步计数器的一般分析方法； 2. 会用计数器、译码器、数码管等实现十进制异步计数器的级联显示； 3．会用JK触发器构成N位同步计数器； 4．掌握集成D触发器的逻辑功能和特点，会用D触发器构成计数调光开关电路； 5．掌握移位计数芯片CD4017的功能和应用。 |  |  |
|  | 三 ： 555定时器的应用 | 1. 能分析555定时器电路工作原理； 2．会用555定时器的扩展功能； 3. 掌握555定时器在各种电路中的典型应用。 |  |  |
| 可编程及变频器应用技术 | 一、 可编程控制 | 1. 能根据要求分配PLC内部资源； 2．能根据要求编写顺序控制程序； 3．能根据要求进行外部接线； - 会熟练使用手持编程器编程； - 会调试基本指令编写的控制程序。 | 30% |  |
|  | 二 、变频器应用 | 1.熟练使用PU面板进行参数设置； 2.能用PU面板控制电机运行； 3.能进行外部接线控制电机运行； 4．能用组合操作模式控制电机运行。 |  |  |
| 单片机应用技术 | 一、 单片机仿真编程应用软件的使用与操作 | 1.通过实例掌握源程序的汇编、调试与运行； 2.内部数据的设置修改与观察； 3．掌握连续与单步运行程序的操作方法和检查步骤。 | 40% |  |
|  | 二、 单片机I/O端口的应用与编程 | 1.掌握使用51单片机I/O口经反向器驱动LED发光二极管的方法； 2．掌握单片机I/O口读写循环编程技术； 3．根据需要的输出状态编写数据表格； 4．掌握常用的I/O信号隔离处理技术。 |  |  |
|  | 三、 单片机定时/计数器应用 | 1．掌握51单片机定时/计数器的初始化编程 2．掌握单片机计数器的内部数据查询方法 3．掌握计数器输入电路消抖动干扰的方法 |  |  |
|  | 四 、单片机中断技术 | 1．掌握51单片机外部中断初始化与中断服务程序的编程方法； 2．掌握定时器中断加软件计数实现较长时间定时的编程方法。 |  |  |
|  | 五 单片机串行口应用技术 | 1．掌握51单片机串行口工作方式0的编程方法； 2．掌握单片机串口转并口的使用方法； 3．掌握查表法显示数据的方法； 4．会使用程序固化器固化程序并运行。 |  |  |